## Hawker16AH
Test Notes | 40Amp load | 16 AH Hawker - Capacity Recovery with added water
Date | minutes to 10.5V
20050120 | 4
20050123 | 5
20050123 | 5
20050123 | 5
20050123 | 5
20050123 | 5
20050123 | 5
20050205 | 7
20050206 | 6
20050206 | 7
20050206 | 7
20050206 | 8
20050206 | 8
20050206 | 8
20050207 | 8
20050210 | 8
20050210 | 8
20050212 | 8
20050212 | 8
20050212 | 9
20050213 | 9
20050213 | 9
20050216 | 9
20050217 | 9